График плановых работ

Государственное предприятие «Пинскводоканал» информирует, что для поддержания качества услуг водоснабжения будет проводиться плановая промывка водоводов, внутриквартальных сетей, водопроводных вводов и внутридомовых сетей холодного водоснабжения жилых домов по указанным ниже адресам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес работ | Характер работ | Начало/окончание работ |
| пл. Ленина д.6,8 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 06.03.2023 |
| ул. Первомайская д.170, 170А | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 13.03.2023 |
| ул. Центральная д.7, 9 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 14.03.2023 |
| ул. Весенняя д.23, 31 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 22.03.2023 |
| ул. ИПД, д.73 ул. Гоголя, д.40 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 23.03.2023 |
| ул. Парковая д.4, 5 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 27.03.2023 |
| ул. 60 лет Октября д.14, 18 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 28.03.2023 |
| ул. Брестская (от водозабора «Пина-2» до КНС-10) | промывка водовода | 28.03.2023 |
| ул. Брестская (от водозабора «Пина-2» до КНС-10) | промывка водовода | 30.03.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес работ | Характер работ | Начало/окончание работ |
| ул. Брестская д. 2, 15 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 03.04.2023 |
| от КНС-10 до ул. Красноармей-ской | промывка водоводаØ=500мм, l=500м | 03.04.2023 |
| ул. Первомайская, д. 172А | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 04.04.2023 |
| ул. Я.Мавра (от ул. Скорины до ул. Беловежской) | промывка внутриквартальной сетиØ=200мм, l=1250м | 04.04.2023 |
| ул. Центральная, д. 12, 14 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 05.04.2023 |
| ул. Лынькова | промывка внутриквартальной сетиØ=200мм, l=820м | 05.04.2023 |
| ул. Весенняя д. 31А,ул. Солнечная, д. 36 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 18.04.2023 |
| от КНС-10 до ул. Брестской | промывка водоводаØ=600мм, l=185м | 18.04.2023 |
| ул. Гоголя, 44Аул. Железнодорожная, 76 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 19.04.2023 |
| пер. Озерный | промывка внутриквартальной сетиØ=200мм, l=215м | 19.04.2023 |
| ул. Парковая 6,9 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 20.04.2023 |
| ул. Красноармейская (вдоль ж/д путей) до ул. Янищиц | промывка водоводаØ=500мм, l=1800м | 20.04.2023 |
| ул. 60 лет Октября 20,22 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 21.04.2023 |
| ул. Пестракаул. Коссовская | промывка внутриквартальной сетиØ=200мм, l=625мØ=200мм, l=585м | 26.04.2023 |
| ул. Брестская (от КНС-10 до ул. Индустриальной)ул. Брестская (от ул. Красноармейской до ул. Индустриальной) | промывка водоводовØ=400мм, l=1210мØ=400мм, l=1670м | 27.04.202327.04.2023 |
| ул. Кобринскаяул. Ковельская | промывка внутриквартальной сетиØ=200мм, l=495мØ=200мм, l=900м | 28.04.2023 |
| ул. Новопесчанаяул. Кунькова | промывка внутриквартальной сетиØ=150мм, l=895мØ=200мм, l=585м | 29.04.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес работ | Характер работ | Начало/окончание работ |
| ул. ИПД 15, 17 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 02.05.2023 |
| ул. П.Бровкиул. Ожешко | промывка внутриквартальной сетиØ=100мм, l=420мØ=100мм, l=365м | 02.05.2023 |
| ул. Парковая, 9Аул. Телефонная, 1 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 03.05.2023 |
| ул. Дорожнаяул. Залесская | промывка внутриквартальной сетиØ=100мм, l=245мØ=100мм, l=740м | 03.05.2023 |
| ул. 60 лет Октября 26, 30 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 04.05.2023 |
| ул. Барановичская | промывка внутриквартальной сетиØ=63мм, l=480м | 04.05.2023 |
| ул. Владимирская 8, 13ул. Гоголя, 4 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 05.05.2023 |
| ул. Брестская (от ул. Индустриальной до ул. Револю-ционной) | промывка водоводаØ=400мм, l=970м | 05.05.2023 |
| ул. Ильина 30, 32 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 10.05.2023 |
| ул. Пучкова (от ул. Брестской до ул. Козляковичской) | промывка водоводаØ=300мм, l=485 | 10.05.2023 |
| ул. Центральная 22, 24 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 11.05.2023 |
| ул. Логишинская | промывка внутриквартальной сетиØ=100мм, l=210мØ=63мм, l=495м | 11.05.2023 |
| ул. Солнечная 38, 40 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 12.05.2023 |
| ул. 60 лет Октября (от ул. Брестской до ул. Красноармейской) | промывка водоводаØ=300мм, l=1250 | 12.05.2023 |
| ул. Транспортнаяул. Костюшко | промывка внутриквартальной сетиØ=100мм, l=305мØ=250мм, l=1600м | 13.05.2023 |
| ул. Брестская (от ул. 60 лет Октября до ул. Корбута)ул. Куйбышева | промывка водоводовØ=400мм, l=920мØ=400мм, l=570м | 15.05.2023 |
| ул. Центральнаяул. Ильина (от ул. Центральной до ул. Костюшко) | промывка внутриквартальной сетиØ=250мм, l=1620мØ=250мм, l=510м | 16.05.2023 |
| ул.Костюшко, ул.Первомайская, ул.Центральная,ул. Ильина | промывка внутриквартальной сетиØ=200мм, l=1301мØ=150мм, l=1820мØ=100мм, l=1608м | 17.05.2023 – 18.05.2023 |
| ул. Брестская (от ул. Корбута до ул. Чуклая)ул. Брестская (от ул. Чуклая до ул. Завальной) | промывка водоводовØ=400мм, l=900мØ=400мм, l=585м | 19.05.2023 |
| ул. Брестская (от ул. Горького до ул. Белова)ул. Белова (от ул. Горького до ул. Суворова) | промывка водоводовØ=400мм, l=600мØ=400мм, l=500м | 22.05.2023 |
| ул.Центральная,ул. Ильина,ул.Островского,ул.Костюшко | промывка внутриквартальной сетиØ=250мм, l=500м Ø=200мм, l=572мØ=150мм, l=1414мØ=100мм, l=503м | 23.05.2023 – 24.05.2023 |
| ул.Центральная,ул.Островского,ул.Костюшко,ул.Рокоссовского,ул.Клещева | промывка внутриквартальной сетиØ=250мм, l=464м Ø=200мм, l=1250мØ=150мм, l=782мØ=100мм, l=1751м | 25.05.2023 – 26.05.2023 |
| ул.Клещева | промывка внутриквартальной сетиØ=250мм, l=1370м | 29.05.2023 |
| ул.Рокоссовского, | промывка внутриквартальной сетиØ=200мм, l=600м | 30.05.2023 |
| ул.Ж.Гуренковой | промывка внутриквартальной сетиØ=200мм, l=520м | 31.05.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес работ | Характер работ | Начало/окончание работ |
| ул. ИПД 28,31 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 01.06.2023 |
| ул. Студенческаяул. Интернациональная | промывка внутриквартальной сетиØ=200мм, l=685мØ=250мм, l=2090м | 01.06.2023 |
| ул. Телефонная 5,8 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 02.06.2023 |
| ул.З.Космодемьянской (от ул.Горького до ул.Железнодорожной) | промывка водоводовØ=300мм, l=1080м | 02.06.2023 |
| ул. 60 лет Октября, 32, 34 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 05.06.2023 |
| ул. Центральная,ул. Клещева,ул. Ж.Гуренковой,ул. Студенческая | промывка внутриквартальной сетиØ=100мм, l=1672мØ=150мм, l=1404мØ=200мм, l=386мØ=100мм, l=674м | 05.06.2023 – 06.06.2023 |
| ул. Горького 11, 12 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 06.06.2023 |
| ул. Ильина 26, 28 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 07.06.2023 |
| ул. Горького – ул. Комсомольская (от ул. Белова до ул. Машковского) | промывка водоводовØ=500мм, l=335м | 07.06.2023 |
| ул. Центральная 28, 30 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 08.06.2023 |
| ул. Студенческая, ул. Ж.Гуренковой,ул. Клещева,ул. Интернациональная | промывка внутриквартальной сетиØ=200мм, l=447мØ=150мм, l=617мØ=100мм, l=1022м | 08.06.2023 – 09.06.2023 |
| ул. Солнечная 42, 50 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 09.06.2023 |