График плановых работ

Государственное предприятие «Пинскводоканал» информирует, что для поддержания качества услуг водоснабжения будет проводиться плановая промывка водоводов, внутриквартальных сетей, водопроводных вводов и внутридомовых сетей холодного водоснабжения жилых домов по указанным ниже адресам:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес работ | Характер работ | Начало/  окончание работ |
| пл. Ленина д.6,8 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 06.03.2023 |
| ул. Первомайская д.170, 170А | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 13.03.2023 |
| ул. Центральная д.7, 9 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 14.03.2023 |
| ул. Весенняя д.23, 31 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 22.03.2023 |
| ул. ИПД, д.73  ул. Гоголя, д.40 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 23.03.2023 |
| ул. Парковая д.4, 5 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 27.03.2023 |
| ул. 60 лет Октября д.14, 18 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 28.03.2023 |
| ул. Брестская (от водозабора «Пина-2» до КНС-10) | промывка водовода | 28.03.2023 |
| ул. Брестская (от водозабора «Пина-2» до КНС-10) | промывка водовода | 30.03.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес работ | Характер работ | Начало/  окончание работ |
| ул. Брестская д. 2, 15 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 03.04.2023 |
| от КНС-10 до ул. Красноармей-ской | промывка водовода  Ø=500мм, l=500м | 03.04.2023 |
| ул. Первомайская, д. 172А | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 04.04.2023 |
| ул. Я.Мавра (от ул. Скорины до ул. Беловежской) | промывка внутриквартальной сети  Ø=200мм, l=1250м | 04.04.2023 |
| ул. Центральная, д. 12, 14 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 05.04.2023 |
| ул. Лынькова | промывка внутриквартальной сети  Ø=200мм, l=820м | 05.04.2023 |
| ул. Весенняя д. 31А,  ул. Солнечная, д. 36 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 18.04.2023 |
| от КНС-10 до ул. Брестской | промывка водовода  Ø=600мм, l=185м | 18.04.2023 |
| ул. Гоголя, 44А  ул. Железнодорожная, 76 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 19.04.2023 |
| пер. Озерный | промывка внутриквартальной сети  Ø=200мм, l=215м | 19.04.2023 |
| ул. Парковая 6,9 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 20.04.2023 |
| ул. Красноармейская (вдоль ж/д путей) до ул. Янищиц | промывка водовода  Ø=500мм, l=1800м | 20.04.2023 |
| ул. 60 лет Октября 20,22 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 21.04.2023 |
| ул. Пестрака  ул. Коссовская | промывка внутриквартальной сети  Ø=200мм, l=625м  Ø=200мм, l=585м | 26.04.2023 |
| ул. Брестская (от КНС-10 до ул. Индустриальной)  ул. Брестская (от ул. Красноармейской до ул. Индустриальной) | промывка водоводов  Ø=400мм, l=1210м  Ø=400мм, l=1670м | 27.04.2023  27.04.2023 |
| ул. Кобринская  ул. Ковельская | промывка внутриквартальной сети  Ø=200мм, l=495м  Ø=200мм, l=900м | 28.04.2023 |
| ул. Новопесчаная  ул. Кунькова | промывка внутриквартальной сети  Ø=150мм, l=895м  Ø=200мм, l=585м | 29.04.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес работ | Характер работ | Начало/  окончание работ |
| ул. ИПД 15, 17 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 02.05.2023 |
| ул. П.Бровки  ул. Ожешко | промывка внутриквартальной сети  Ø=100мм, l=420м  Ø=100мм, l=365м | 02.05.2023 |
| ул. Парковая, 9А  ул. Телефонная, 1 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 03.05.2023 |
| ул. Дорожная  ул. Залесская | промывка внутриквартальной сети  Ø=100мм, l=245м  Ø=100мм, l=740м | 03.05.2023 |
| ул. 60 лет Октября 26, 30 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 04.05.2023 |
| ул. Барановичская | промывка внутриквартальной сети  Ø=63мм, l=480м | 04.05.2023 |
| ул. Владимирская 8, 13  ул. Гоголя, 4 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 05.05.2023 |
| ул. Брестская (от ул. Индустриальной до ул. Револю-ционной) | промывка водовода  Ø=400мм, l=970м | 05.05.2023 |
| ул. Ильина 30, 32 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 10.05.2023 |
| ул. Пучкова (от ул. Брестской до ул. Козляковичской) | промывка водовода  Ø=300мм, l=485 | 10.05.2023 |
| ул. Центральная 22, 24 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 11.05.2023 |
| ул. Логишинская | промывка внутриквартальной сети  Ø=100мм, l=210м  Ø=63мм, l=495м | 11.05.2023 |
| ул. Солнечная 38, 40 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 12.05.2023 |
| ул. 60 лет Октября (от ул. Брестской до ул. Красноармейской) | промывка водовода  Ø=300мм, l=1250 | 12.05.2023 |
| ул. Транспортная  ул. Костюшко | промывка внутриквартальной сети  Ø=100мм, l=305м  Ø=250мм, l=1600м | 13.05.2023 |
| ул. Брестская (от ул. 60 лет Октября до ул. Корбута)  ул. Куйбышева | промывка водоводов  Ø=400мм, l=920м  Ø=400мм, l=570м | 15.05.2023 |
| ул. Центральная  ул. Ильина (от ул. Центральной до ул. Костюшко) | промывка внутриквартальной сети  Ø=250мм, l=1620м  Ø=250мм, l=510м | 16.05.2023 |
| ул.Костюшко, ул.Первомайская, ул.Центральная,  ул. Ильина | промывка внутриквартальной сети  Ø=200мм, l=1301м  Ø=150мм, l=1820м  Ø=100мм, l=1608м | 17.05.2023 –  18.05.2023 |
| ул. Брестская (от ул. Корбута до ул. Чуклая)  ул. Брестская (от ул. Чуклая до ул. Завальной) | промывка водоводов  Ø=400мм, l=900м  Ø=400мм, l=585м | 19.05.2023 |
| ул. Брестская (от ул. Горького до ул. Белова)  ул. Белова (от ул. Горького до ул. Суворова) | промывка водоводов  Ø=400мм, l=600м  Ø=400мм, l=500м | 22.05.2023 |
| ул.Центральная,  ул. Ильина,  ул.Островского,  ул.Костюшко | промывка внутриквартальной сети  Ø=250мм, l=500м  Ø=200мм, l=572м  Ø=150мм, l=1414м  Ø=100мм, l=503м | 23.05.2023 –  24.05.2023 |
| ул.Центральная,  ул.Островского,  ул.Костюшко,  ул.Рокоссовского,  ул.Клещева | промывка внутриквартальной сети  Ø=250мм, l=464м  Ø=200мм, l=1250м  Ø=150мм, l=782м  Ø=100мм, l=1751м | 25.05.2023 –  26.05.2023 |
| ул.Клещева | промывка внутриквартальной сети  Ø=250мм, l=1370м | 29.05.2023 |
| ул.Рокоссовского, | промывка внутриквартальной сети  Ø=200мм, l=600м | 30.05.2023 |
| ул.Ж.Гуренковой | промывка внутриквартальной сети  Ø=200мм, l=520м | 31.05.2023 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Адрес работ | Характер работ | Начало/  окончание работ |
| ул. ИПД 28,31 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 01.06.2023 |
| ул. Студенческая  ул. Интернациональная | промывка внутриквартальной сети  Ø=200мм, l=685м  Ø=250мм, l=2090м | 01.06.2023 |
| ул. Телефонная 5,8 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 02.06.2023 |
| ул.З.Космодемьянской (от ул.Горького до ул.Железнодорожной) | промывка водоводов  Ø=300мм, l=1080м | 02.06.2023 |
| ул. 60 лет Октября, 32, 34 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 05.06.2023 |
| ул. Центральная,  ул. Клещева,  ул. Ж.Гуренковой,  ул. Студенческая | промывка внутриквартальной сети  Ø=100мм, l=1672м  Ø=150мм, l=1404м  Ø=200мм, l=386м  Ø=100мм, l=674м | 05.06.2023 –  06.06.2023 |
| ул. Горького 11, 12 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 06.06.2023 |
| ул. Ильина 26, 28 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 07.06.2023 |
| ул. Горького – ул. Комсомольская (от ул. Белова до ул. Машковского) | промывка водоводов  Ø=500мм, l=335м | 07.06.2023 |
| ул. Центральная 28, 30 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 08.06.2023 |
| ул. Студенческая,  ул. Ж.Гуренковой,  ул. Клещева,  ул. Интернациональная | промывка внутриквартальной сети  Ø=200мм, l=447м  Ø=150мм, l=617м  Ø=100мм, l=1022м | 08.06.2023 –  09.06.2023 |
| ул. Солнечная 42, 50 | Комплексная промывка внутридомовых сетей совместно с «ЖРЭУ г.Пинска» | 09.06.2023 |